様式第2―2

※　該当箇所にレ印又は必要事項を記入する。

液化石油ガス設備工事明細書　バルク貯槽による貯蔵

| 設備工事事業者 | 事業開始届出 | □ 有 □ 無 |
| --- | --- | --- |
|  | 従事設備士氏名 |  | 第 号 |  | 第 号 |

| 工事に係る建築物名称 | (用途) | 所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事に係る建築物所有者 |  | 住所 |  |
| 液化石油ガス販売事業者 |  | 住所 |  |
| 工事完成年月日 | 年 月 日 |

| 貯蔵設備 | 貯槽本体 | □ 特定設備検査合格証 □ 特定設備基準適合証 |
| --- | --- | --- |
|  | 保安距離 | 第1種保安物件 |  | m | 構造壁等 | □ 有 | □ 構造壁(貯槽幅＋ m・貯槽高＋ m) □ 同等性能の建築物外壁 |
|  |  | 第2種保安物件 |  | m |  | □ 無 | □ 1方向 □ 2方向 □ 地盤面に接する □ 開口部なし |
|  | 警戒標(表示) | □ 液化石油ガス又はLPガス(朱書) □ 火気厳禁(朱書) □ 緊急連絡先 |
|  | 地盤面上設置 | 基礎 | □ コンクリート盤 □ その他( ) | 基礎高さ | cm | □ 不同沈下等により有害なひずみが生じない |
|  |  | □ 車両の接触防止措置(□ さく・フェンス □ その他( )) | □ 基礎への固定(□アンカーボル □その他( )) |
|  |  | □ バルク貯槽の接地 | □ 安全弁の放出管の設置 |
|  | 地盤面下埋設 | 埋設(頂部)の深さ | cm | □ 車両の乗入れ防止措置(□ さく・フェンス □ その他( )) | □ 標識孔の設置 |
|  |  | □ 地下水による浮き上がりを防止する措置 | □ 埋設には石塊等のない土又は砂を用いる | □ ガス検知用の孔あき管の設置 |
|  | ガス漏れ検知器 | □ 有 □ 不要(□地盤面上設置 □3方向周囲4m以内に高さ1.5m以上の構築物等なし) | □ プロテクター内設置 | □ 常時監視するシステムと接続 |
|  | 火気距離 | 付近の火気(施設) |  | m | 流動防止(施設) |  |
|  | 屋外設置 | □ 屋外露出 |
|  |  | □ 収納庫内設置 | 収納庫面積 | m× m＝ m2(芯×芯) | 換気口面積 | cm× cm× 箇所＝ cm2 |
|  | 再液化防止措置 | □ 単段式調整器のプロテクター内設置 □ 二段式調整器の貯槽直近設置 □ 二段式分離型調整器一次側調整器のプロテクター内設置 □ その他 |

| 供給管 | 材料・腐食防止 | □ 高圧部 | 材料・措置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 高圧部以外 | □ 露出部 | □ 屋外 | 材料・措置 |  |
|  |  |  |  | □ 屋内 | □ 多湿・水の影響 | 材料・措置 |  |
|  |  |  | □ 壁・床内部 | □ 埋込・貫通 | 材料・措置 |  |
|  |  |  | □ 埋設部 | 材料・措置 |  |
|  | 損傷防止 | □ 埋設部 □ その他 | 埋設深さ | cm | 埋設場所 | □ 公道下 □ 公道以外道路下 □ その他の場所 |
|  |  |  | 防止措置 | □ 継手の組合せ □ 金属製フレキシブルホース又は伸縮継手 |
|  | 気密・漏洩試験 | 試験実施年月日 | 年 月 日 | 試験実施者 | 所属・氏名 |  |
|  |  | □ 高圧部(□良 □否) | □ 中圧部(□良 □否) | □ 低圧部(□良 □否) |

| 施工後の表示 | □ 有 □ 不要 | □ 2以上の消費設備の供給設備に係るもの □ 配管の長さが屋内4m以上の消費設備に係るもの |
| --- | --- | --- |