様式第2―1

※　該当箇所にレ印又は必要事項を記入する。

液化石油ガス設備工事明細書　容器による貯蔵

| 設備工事事業者 | 事業開始届出 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 従事設備士氏名 |  | 第 号 |  | 第 号 |

| 工事に係る建築物名称 | (用途) | 所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事に係る建築物所有者 |  | 住所 |  |
| 液化石油ガス販売事業者 |  | 住所 |  |
| 工事完成年月日 | 年 月 日 |  |  |

| 貯蔵設備 | 保安距離 | 第1種保安物件 |  |  |  | m | 障壁 | □ 有 □ 無 | □ 鉄筋コンクリート □ 鋼板 □ コンクリートブロック | 1,000kg未満の場合 不要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第2種保安物件 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | 火気距離 | 付近の火気(施設) |  |  |  | m | 流動防止(施設) |  |  |  |
|  | 滞留防止 | □ 屋外露出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 収納庫内設置 | 収納庫面積 | m× m＝ m2(芯×芯) |  |  | 換気口面積 | cm× cm× 箇所＝ cm2 |  |  |
|  | さく・へい | □ さく・へい□ 収納庫 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000kg未満の場合 不要 |
|  | 警戒標 | □ LPガス貯蔵設備 □ 燃(赤色文字) □ 火気厳禁(赤色文字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火設備 | □ 粉末消火器 | 能力単位 (A― ・B― ) |  |  | 本数 | 本 |  |  |  |
|  | 屋根・遮へい板 | □ 屋根 □ 遮へい板 |  | 材料 | □ 石綿スレート □ その他( ) |  |  |  |  |  |
|  | 40度以下 | □ 40度以上とならない場所 □ その他の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 収納庫内設置 □ 屋根 □ 遮へい板 □ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転倒防止 | □ 屋外露出 (□ 落雪による衝撃受けない □ 積雪により埋没しない □ 雪囲い) |  |  |  |  |  |  | □ 鉄鎖等による容器固定 |  |
|  |  | □ 収納庫内設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐食防止 | □ 水平な場所又は台上に設置 |  |  | 床面構造 | □ コンクリート製 □ その他( ) |  |  |  |  |

| 供給管 | 材料・腐食防止 | □ 高圧部 |  |  |  |  | 材料・措置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 高圧部以外 | □ 露出部 | □ 屋外 |  |  | 材料・措置 |  |
|  |  |  |  | □ 屋内 | □ 多湿・水の影響 |  | 材料・措置 |  |
|  |  |  | □ 壁・床内部 |  | □ 埋込・貫通 |  | 材料・措置 |  |
|  |  |  | □ 埋設部 |  |  |  | 材料・措置 |  |
|  | 損傷防止 | □ 埋設部 □ その他 | 埋設深さ | cm | 埋設場所 | □ 公道下 □ 公道以外道路下 □ その他の場所 |  |  |
|  |  |  | 防止措置 | □ 継手の組合せ □ 金属製フレキシブルホース又は伸縮継手 |  |  |  |  |
|  | 気密・漏洩試験 | 試験実施年月日 | 年 月 日 |  | 試験実施者 |  | 所属・氏名 |  |
|  |  | □ 高圧部(□良 □否) |  | □ 中圧部(□良 □否) |  |  | □ 低圧部(□良 □否) |  |

| 施工後の表示 | □ 有 □ 不要 | □ 2以上の消費設備の供給設備に係るもの □ 配管の長さが屋内4m以上の消費設備に係るもの |
| --- | --- | --- |