特定空家等危険除去業務委託仕様書

第１　委託業務の名称

特定空家等危険除去業務

第２　業務委託期間

契約を締結した翌日から令和８年３月31日までとする。

第３　業務場所

五所川原市相内120番地1　地内

第４　業務内容

上記業務場所に所在する特定空家等に対し、以下の措置を行う。

１　北側

・老朽化等により剥落する危険性のある外壁及び部材等を除去し、剥落による

危険性を除去する。

・老朽化したシャッターが強風等により飛散することがないよう、単管による防

護柵の設置等、何かしらの方法で飛散防止措置を講ずる。

２　西側

・老朽化等により剥落する危険性のある住家に近接する部分の外壁及び部材等

を除去し、剥落による危険性を除去する。

・外壁及び部材等除去後に残存する外壁等が剥落することがないよう、防護ネッ

トの設置等、剥落防止措置を講ずる。

３　除去した外壁及び部材等の処理

・除去した外壁及び部材等が強風等で飛散することがないよう、敷地内の１か所

にまとめて防護ネットを設置する等、飛散防止措置を講ずる。

第５　問い合わせ先

五所川原市総務部防災管理課防災管理係　担当：

〒037-8686　青森県五所川原市字布屋町４１番地１

TEL:0173-35-2111　内線2142　　FAX:0173-35-3617

E-mail:gosho-bousai@city.goshogawara.lg.jp