修繕仕様書

１．修繕名　五所川原市立学校給食センター焼き物室床修繕

２．修繕場所　五所川原市立学校給食センター

３．履行期限　令和８年８月３１日まで

※修繕は夏休み期間（令和８年７月２２日から令和８年８月１９日）に実施する。

４．修繕内容　焼き物室床１２２．５㎡（床立ち上げを除く）の防水改修。（塗床）

既存防水を撤去の上、ＨＡＣＣＰ認定の水性硬質ウレタン樹脂系塗床（ｔ＝９）にて再施工、飛散防止の為の養生含む。

５．一般事項

（１）受注者は、本修繕の履行にあたり、関連する法令等を遵守し、本仕様書に定められた項目を確実に履行すること。

（２）本仕様書及び契約書に明記されていない事項について、履行にあたり当然必要と思われる軽微な事項については受注者の責任で行うものとし、それ以外は発注者と受注者と協議のうえ定めるものとする。

（３）本修繕の履行にあたり、受注者の過失により建造物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、受注者の責任において現状復旧すること。また、第三者に損害を与えたときは、発注者に起因する場合を除き、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。

（４）履行期間中の安全管理には十分注意すること。

（５）発生材の処理にあたっては、関係法令に従い適正に処理すること。

（６）本修繕の履行にあたり、下記書類を提出すること。

・実施工程表

・修繕写真（現況・隠蔽部の施工の過程が分るもの・修繕後）

・水性硬質ウレタン樹脂系塗床等の保証書がある場合は保証書を提出すること。

・その他必要と思われるもの

６．特記事項

（１）修繕着手に先立ち、五所川原市立学校給食センターと作業日程等について協議し、告知すること。

（２）施工に先立ち、ＨＡＣＣＰ認定の水性硬質ウレタン樹脂系塗床に係る部分の、目視及び打診による施工数量調査を行い、調査結果報告書を提出すること。

（３）新設するＨＡＣＣＰ認定の水性硬質ウレタン樹脂系塗床に係るプライマー、接着剤等の材料は、ＨＡＣＣＰ認定の水性硬質ウレタン樹脂系塗床の製造所の指定する製品とすること。

（４）既設調理器具等の撤去、再設置については別発注します。