仕様書（富士見団地）

１　ガス給湯器（屋内壁掛用・都市ガス用）

（１）ＲＵＸ－Ｖ１６１５ＳＦＦＵＡ－Ｅ

２　操作部カバーセット

（１）ＲＵ－ＦＦＫＣ－Ｖ４

３　浴室リモコン

（１）ＢＣ－１４５Ｖ（Ａ）

４　接続部

（１）給水・給湯配管部材　　１５Ａ　一式

（ガス用フレキホース：１５Ａ×４００ｍｍ、水用フレキホース：１５Ａ×３００ｍｍ（２本））

（２）その他部材

５　取付け、撤去費

（１）新設給湯器（給湯器１６号）取付け費

（２）既設給湯器（給湯器１６号）及び給水・給湯配管部材撤去費

６　交換台数

２９台

７　施工者資格要件

本ガス給湯器の交換作業は、以下のいずれかの資格を有する者に行わせること。

・ガス機器設置スペシャリスト

・ガス可とう管接続工事監督者

・簡易内管施工士

・内管工事士