修繕仕様書

１　修繕名　市浦庁舎屋根及び外壁修繕

２　修繕場所　五所川原市相内３４９番地１「市浦庁舎」地内

３　履行期間　契約締結日の翌日から令和９年１月２９日まで

４　修繕内容　市浦庁舎屋根及びパラペット外壁の修繕、ピロティの一部撤去並びにこれらに必要な仮設足場の設置及び撤去を行うものである。修繕の詳細は設計図書のとおり。

５　アスベスト含有事前調査　別添「石綿(アスベスト)有無に関する(事前)調査結果報告書」のとおり。

６　一般事項

（１）受注者は、本修繕の履行に当たり、関連する法令等を遵守し、本仕様書及び設計図書に定められた項目を確実に履行すること。

（２）本仕様書及び契約書に明記されていない事項について、履行に当たり当然必要と思われる軽微な事項については受注者の責任で行うものとし、それ以外は発注者と受注者と協議のうえ定めるものとする。

（３）本修繕の履行に当たり、受注者の過失により建造物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、受注者の責任において現状復旧すること。また、第三者に損害を与えたときは、発 注者に起因する場合を除き、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。

（４）履行期間中の安全管理には十分注意すること。

（５）発生材の処理に当たっては、関係法令に従い適正に処理すること。

（６）本修繕の履行に当たり、下記書類を提出すること。

・実施工程表

・修繕写真(現況・隠蔽部の施工の過程が分かるもの・修繕後)

・受注者によるアスベスト事前調査説明書

・新設するガルバリウム鋼板及び窯業系サイディングの仕様がわかる資料

・新設するガルバリウム鋼板の保証書

・その他必要と思われるもの

６　特記事項

（１）石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、修繕着手に先立ち、受注者は発注者が提供する「石綿(アスベスト)有無に関する(事前)調査結果報告書」を基に、法令に従い建築物石綿含有建材調査者による修繕作業に係る部分の石綿等の事前調査を実施し、その結果を書面の提出と併せ発注者に説明すること。また、その他必要に応じて関係機関への報告を行うこと。

（２）降雨等のおそれがある日は、既存屋根の解体撤去等の作業は行わないこと。また、一日の作業終了後は、降雨等に対して漏水のないようにシート等の養生を行うこと。