消防用設備点検業務（富士見・広田）仕様書

１　業務番号　　建築第５号

２　業務名　　消防用設備点検業務（富士見・広田）

３　業務場所　　五所川原市字蓮沼、みどり町　地内

４　業務概要　　以下団地の消防用設備等を、総合点検、機器点検の二回行う。当該作業は、第２種消防設備点検資格者又は第５類消防設備士の資格を有するものに行わせるものとする。また、消防用設備内の電池の残量が不足している場合には、必要に応じて電池交換を実施する。

（１）富士見団地　避難器具（避難はしご）　　　２０６箇所

（ＳＴ－１０７　ブザーライト付：バルコニー）

（２）広田団地　　避難器具（避難はしご）　　　　５１箇所

（ＳＴ－１０７　ブザーライト付：バルコニー）

５　提出書類　　　外観点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告書（正・副本）各１部提出

機能点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告書（正・副本）各１部提出

６　期　　限　　　令和９年３月３１日