消火器点検業務（富士見・広田・千鳥・松島）仕様書

１　業務番号　　建　築　第７号

２　業 務 名　　消火器点検業務（富士見・広田・千鳥・松島）

３　業務場所　　五所川原市字蓮沼、みどり町、大字湊、松島町　地内

４　業務概要

以下団地に設置している消火器の外観点検及び機能点検。当該作業は第一種消防設備点検資格者又は第６類消防設備士の資格を有するものに行わせるものとする。

（１）富士見団地

・既設消火器外観点検　　　１４３本

・既設消火器機能点検　　　１４３本

（２）広田団地

・既設消火器外観点検　　　１６８本

・既設消火器機能点検　　　１６８本

（３）千鳥団地

・既設消火器外観点検　　　１５６本

・既設消火器機能点検　　　１５６本

（４）松島団地

・既設消火器外観点検　　　２４４本

・既設消火器機能点検　　　２４４本

５　提出書類

（１）外観点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

（正・副本）

（２）機能点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

（正・副本）

※報告書は各点検２部

６　期　　限　　　令和９年３月３１日